##### PROTOCOLLO N°24146.                                                        		 	LAZISE, 27.09.2018

OGGETTO: NULLA OSTA ALLA POSA DI FOSSA IMHOFF.

Lazise loc. Monte di Sotto 18. PDC 10916 del 20.04.2016;

foglio 10 – mappali 41, 127, 386.

Spett. le

Fagiuoli Laura

Via Monte di Sotto, 18

3701\7    LAZISE

VISTA la domanda presentata da Fagiuoli Laura,  residente a Lazise in Via Monte di Sotto n. 18, c.f. FGLLRA52C64L701J, volta all’ ottenimento di autorizzazione allo scarico previa chiarificazione in fossa imhoff mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell’edificio sito in Lazise Via Monte di Sotto 18,  fg. 10 - mapp. 41-127-386,  come da documentazione allegata in istanza prot. n. 18886 del 20.07.2018;

CONSIDERATO che gli scarichi sono riconducibili a quelli domestici e convogliati e chiarificati mediante il trattamento nella suddetta vasca e scaricati  secondo uno dei sistemi previsti nell'Allegato 5, Del. Comitato Min. 04.02.1977, come ribadito dall’art. 21 della Dgr n. 842 del 15 maggio 2012;

CONSTATATO dall'allegata relazione geologica/idrogeologica/tecnica di medesimo protocollo che tale modalità di scarico è stata determinata in base alle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche dei terreni interessati, tenendo conto dei pozzi idropotabili esistenti;

ACCERTATA l’inopportunità di allaccio alla pubblica fognatura, come da parere tecnico dell’Azienda Gardesana Servizi prot. n. 23593 del 20.09.2018;

VISTO il pagamento delle spese di istruttoria effettuato in data 17.07.2018;

RICHIAMATO il vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, come modificato con Dgr n. 141/CR del 13/12/2011 e Dgr n. 842 del 15 maggio 2012;

VISTO il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, art. 124:

SI  AUTORIZZA

LA POSA  - entro giorni 60 dalla data del presente atto - del sistema fognario progettato previa chiarificazione in fossa imhoff mediante subirrigazione per i servizi igienici dell’edificio sito in Lazise Via Monte di Sotto 18,  fg. 10 - mapp. 41-127-386, sull’area in oggetto specificata, come da documentazione allegata in istanza prot. n. 18886 del 20.07.2018, presentata da Fagiuoli Laura,  titolare dello scarico, residente a Lazise in Via Monte di Sotto 18,  c.f. FGLLRA52C64L701J.

La ditta dovrà provvedere alla preventiva soppressione di ogni altro pozzo nero, assorbente, biologica o vasca settica tradizionale e canalizzazioni esistenti non afferenti al sistema di scarico che si va ad autorizzare. Dovrà inoltre predisporre un pozzetto a monte ed a valle della fossa Imhoff al fine di effettuare eventuali campionamenti sul tal/quale e sul depurato.

Le opere vengono autorizzate fatti salvi i diritti di terzi e quanto eventualmente di competenza di altri Enti, nonché la regolarità dell’immobile sotto l’aspetto edilizio/urbanistico.

Ogni responsabilità relativa a incidenti, per inosservanza delle norme di sicurezza, è a carico del richiedente, che dovrà mettere in opera ogni cautela nonché idonea segnaletica di legge.

L’autorizzazione allo scarico verrà rilasciata a seguito della presentazione, da parte del richiedente, della dichiarazione di fine lavori (secondo progetto) firmata e timbrata dal geologo incaricato,  nonché da relazione fotografica delle opere in fase di posa.

# Il Responsabile Servizio Ecologia

### Dott. Massimiliano Gianfriddo