INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA

DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITA’ E SICUREZZA

DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

(Art. 80 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e artt. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940, n. 635)

# DEFINIZIONI

Ai fini dei presenti indirizzi:

  - per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);

  - per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: orari, limitazioni di età, pagamento di un biglietto per l’accesso, ecc…);

  - per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall’esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);

  - per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es. cinema, teatro), in conformità alla circolare del Ministero dell’Interno n. 52 del 20.11.1982;

  - per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es. ballo), in conformità alla circolare del Ministero dell’Interno n. 52 del 20.11.1982;

  - per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, in luoghi non ordinatamente adibiti a dette attività;

  - per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;

  - per locali si intende l’insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;

  - per attività di spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile e non precario (circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 4803/TB30 del 27.09.1989);

  - per attrazioni dello spettacolo viaggiante si intendono quelle inserite nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18.03.1968, n. 337;

  - per parchi di divertimento si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un’organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante (art. 7 della circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 4803/TB30 del 27.09.1989);

  - per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l’80% delle attrazioni resta per l’intero anno solare sull’area nella quale è stato esercitato il parco (art. 12 della circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n, 4803/TB30 del 27.09.1989);

# AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I compiti di vigilanza riguardano:

  - teatri;

  - teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;

  - cinematografi;

  - cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;

  - locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all’interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;

  - sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;

  - luoghi destinati a spettacoli viaggianti, nei limiti di cui al successivo punto E);

  - parchi di divertimento;

  - circhi;

  - manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 23.05.2002, n. 11, qualora vengano installate apposite strutture per il pubblico;

  - luoghi all’aperto, cioè ubicati in spazi all’aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;

  - locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;

  - sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;

  - impianti sportivi in genere di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 18.03.1996.

2. Sono esclusi dai compiti di vigilanza:

- luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a m. 0.80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel caso di manifestazioni di notevole rilevanza, il Sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza, potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa;

- circoli privati esercenti l’attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all’art. 68 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentino almeno uno delle seguenti caratteristiche:

  - ingresso consentito ad una indistinta generalità di soggetti, realizzato eventualmente anche con il meccanismo della contemporaneità del rilascio di tessere associative, dietro pagamento del presso, e conseguente fruizione di servizi di trattenimento e svago;

  - pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo locandine o comunicati in giornali, riviste o altre forme di comunicazione destinate alla generalità dei cittadini;

  - strutturazione del locale e delle attrezzature tale da poter evincere l’esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale;

- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l’attività di piano bar e/o in cui e collocato l’apparecchio musicale “Karaoke” o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l’accoglimento prolungato del pubblico in modo specifico per l’attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione;

- sagre e fiere di cui al D.lgs. 114/98 ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;

- mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamenti del pubblico;

- palestre, scuole di danza o simili prive di strutture sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;

- spettacoli viaggianti, nei limiti di quanto precisato al successivo punto E).

Nei predetti casi di esclusione dalla vigilanza della Commissione, allorché l’attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S. o da altra autorizzazione comunale oppure a dichiarazione d’inizio attività, la dichiarazione deve essere presentata, a corredo della domanda o della dichiarazione d’inizio attività, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture a firma di tecnico abilitato, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi delle legge 46/90 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate.

La documentazione di cui al precedente punto deve essere acquisita anche nei casi in cui la manifestazione non è soggetta a licenza o autorizzazione in quanto promossa ed organizzata dal Comune.

Sono comunque esenti da ogni autorizzazione e/o licenza le feste private.

- LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

    - I progetti dei locali e degli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, salvo che per gli allestimenti temporanei, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli;

    - Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto all’Albo degli ingegneri o al Collegio dei geometri o da altro professionista equiparato a’ sensi di legge, il quale con una “relazione tecnica” attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno, nonché – con reclusione per le attività temporanee – la conformità al progetto approvato dalla Commissione di Vigilanza e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità al parere di prevenzione incendi espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a’ sensi dell’art. 2 del DPR 37/98;

    - Il controllo della relazione tecnica e delle eventuali certificazioni è di competenza del tecnico comunale.

- ALLESTIMENTI TEMPORANEI RIPETITIVI

    - L’agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature ha validità di due anni dalla data di conclusione dell’ultima manifestazione verificata, fatto salvo il caso in cui la Commissione di Vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata.

    - Nei casi di cui al comma precedente, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima manifestazione verificata, l’organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l’uso degli stessi impianti elettrici soggette a reinstallazione, l’organizzatore dovrà presentare la documentazione certificativi elencata nelle linee guida allegate.

    - Nei medesimi casi di cui al comma 1, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l’ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell’area e delle attrezzature, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, in base ad un criterio fissato dalla Commissione.

- MANIFESTAZIONI CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

    - Per i gruppi di attrazioni che non superano il numero di 8, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singolo gestori, in conformità alla circolare della Prefettura prot. n. 10/A/91/U.A. del 15.11.1991, non è necessario attivare la procedura di vigilanza della commissione, ma va acquisita d’ufficio, ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali, la seguente documentazione

-  copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;

      - copia della certificazione annuale di collaudo rilasciata da tecnico abilitato a’ sensi del punto 7.7 dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996;

      - dichiarazione di corretto montaggio e di conoscenza del corretto uso dell’attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza, rilasciata dall’esercente l’attrazione di spettacolo viaggiante.

    - La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza:

      - di un “parco di divertimento” di terza categoria o di categoria superiore, come definite dalla circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4803/TB30 del 27.09.1989.

      - per gruppi di singole attrazioni superiori a 8.

- PROCEDURE

    - Al fine di ottenere l’agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione provinciale o comunale, il richiedente deve presentare apposite domande, in bollo, indirizzate al Sindaco:

      - per ottenere il parere sul progetto (art. 141, 1° comma, lett. a) del Reg. T.U.L.P.S):

      - per nuova realizzazione;

      - per variazione dello stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge;

      - per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza

Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica.

    - le domande devono essere corredate della documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di un tecnico abilitato.

In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.

    - Per gli allestimenti temporanei si seguiranno le linee guida elaborate dal Comando Provinciale dei VV.FF. riportate in allegato, e la circolare della Prefettura prot. n. 10/A/91U.A. del 15.11.1991;

    - Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a richiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.

- COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Nel caso di nomina della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 141 bis del R.D. 6/05/1940, n. 635, per il funzionamento della stessa si indicano i seguenti indirizzi in attesa di apposito regolamento comunale da approvare su impulso e parere della Commissione stessa.

    - Funzionamento della Commissione

  - – Si aderisce al sistema di coordinamento delle convocazioni delle Commissioni attuato dalla Associazione Comuni della marca Trevigiana in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

A tal fine:

      - le domande per le quali è previsto l’intervento della Commissione comunale devono pervenire al servizio competente almeno 30 giorni prima della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica.

      - il servizio competente è tenuto ad istruire compiutamente la pratica almeno 20 giorni prima ed a trasmetterla in copia al Comando dei Vigili del Fuoco ed all’ASL;

      - entro il medesimo termine il segretario della commissione provvede ad effettuare la prenotazione della convocazione tramite l’apposito programma;

      - almeno 15 giorni prima della data massima di convocazione indicata dal Comune, il Comando dei Vigili del Fuoco fissa giorno ed ora della convocazione;

      - almeno 10 giorni prima della data di convocazione, il Segretario della Commissione conferma la data fissata dai Vigili del Fuoco e invia le lettere di convocazione ai componenti.

  - - Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell’avviso di convocazione.

  - - La commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicato il giorno, l’ora, il luogo della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno. La convocazione è inviata anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale può intervenire alla seduta per illustrare il progetto o l’iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante proprio rappresentante.

  - - L’avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.

  - - Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti di cui all’art. 141 bis, commi 2 e 3, del Regolamento T.U.L.P.S. E’ sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.

La commissione delibera a maggioranza assoluta.

  - - Il segretario della commissione ha l’incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia all’ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri uffici od enti indicati dalla commissione.

  - - La durata della commissione è triennale. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare fino a nuova nomina.

  - - Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti nel D.M. 18 marzo 1996, devono intendersi fatti, con l’entrata in vigore del citato D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consuntivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

  - - Sono a carico dei richiedenti l’agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione esclusivamente le spese effettive del sopralluogo.

  - – Con spesa a carico del Comune, con le stesse modalità e criteri adottati dalla Prefettura per il funzionamento della Commissione provinciale di vigilanza, può essere prevista la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti obbligatori della Commissione comunale di vigilanza. Nessun compenso spetta pertanto ai rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto a partecipazione facoltativa.

    - Fase di esame del progetto

2.1 – Dal verbale di parere della Commissione deve risultare la prescrizione al richiedente di presentare a fine lavori, in allegato alla domanda di agibilità ex art. 80 TULPS, anche la copia della avvenuta richiesta del CPI ai VVFF.

2.2 – Dal combinato disposto dei commi 1° e 9° dell’art. 142 del regolamento TULPS, la competenza della Commissione provinciale deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettera a) e b) del comma 9° dell’articolo medesimo.

    - Fase di sopralluogo di verifica

3.1 – Qualora per lo stesso locale o per la stessa manifestazione, soggetti alla vigilanza della Commissione ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., sia previsto il rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte degli enti rappresentati nella Commissione stessa, gli eventuali sopralluoghi di verifica per il rilascio di tali ulteriori provvedimenti autorizzatori dovranno in via ordinaria tenersi contestualmente al sopralluogo della Commissione.

3.2 – Ai fini del rilascio della licenza di agibilità, deve essere acquisita, la prova del completamento dell’iter di controllo di prevenzione incendi ovvero copia del CPI oppure copia del progetto vistato, per conformità, dai VVFF corredata da copia della richiesta di rilascio CPI o della autocertificazione che costituisce autorizzazione a’ fini antincendio.

3.3 – Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, Autorità locale di pubblica sicurezza, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell’art. 141 del Regolamento TULPS inizia con l’esame della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione potrà designare al proprio interno una “commissione ristretta” per ultimare le operazioni.

3.4 – La verifica di cui al precedente comma può tenersi, con le modalità in esso indicate, anche periodicamente per più manifestazioni programmate nell’arco di un determinato periodo.

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

LINEE GUIDA PROCEDURALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI

(aggiornamento luglio 2002)

INDICE

Scopo della guida

Documentazione tecnica da produrre in sede di verifica preliminare

Documentazione tecnica certificativi da predisporre ai fini della verifica in loco

Documentazione tecnica da predisporre in caso di allestimenti temporanei ripetitivi

SCOPO DELLA GUIDA

La presente guida evidenzia, nell’ambito della prevenzione incendi, la documentazione da produrre, a cura dell’organizzatore della manifestazione temporanea in locali o luoghi aperti al pubblico al fine di consentire i controlli di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa in seno alla Commissione provinciale – o comunale – di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

In linea con i procedimenti in uso la guida riporta, separatamente, gli atti da produrre in sede di verifica preliminare e quelli da predisporre invece ai fini della verifica in loco o per il caso particolare di allestimenti temporanei di tipo ripetitivo già verificati negli anni precedenti.

Inoltre, per una più semplice individuazione degli atti necessari nei vari casi concreti, gli stessi atti sono presentati in base all’aspetto di sicurezza cui si riferiscono: stabilità strutturale, resistenza al fuoco degli elementi costruttivi, reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e arredo, sicurezza della attrazioni viaggianti, sicurezza dei giochi, sicurezza elettrica, sicurezza degli impianti di cottura con utilizzo di gas combustibile, sicurezza degli impianti di riscaldamento ambienti, sicurezza dei gruppi elettrogeni, sicurezza gestionale e altro eventuale.

Resta inteso che, per le manifestazioni di cui trattasi, l’obbligatorietà di ogni misura di sicurezza antincendio (di tipo strutturale, impiantistico o gestionale) – e quindi, se previsto, anche dell’atto certificativi – resta fissata dalle norme  dai criteri di prevenzione incendi ovvero coincide con i requisiti di sicurezza previsti nella documentazione tecnica preliminare verificata dalla Commissione e quelli aggiuntivi eventualmente prescritti dalla stessa Commissione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DA PRODURRE IN CASO DI VERIFICA PRELIMINARE

(da inoltrare al Comune, in allegato alla domanda di licenza, almeno 30 gg prima della manifestazione)

Elaborati grafici

(Gli elaborati grafici devono essere chiaramente leggibili ed espressamente finalizzati alla sicurezza antincendio, redatti utilizzando la simbologia di cui al D.M. 30.11.1983 (G.U. n. 339 del 12.12.1983) e firmati da tecnico abilitato)

Planimetria catastale della zona che riproduca la situazione urbanistica dei luoghi.

Planimetria generale  in scala adeguata che rappresenti l’area della manifestazione e le aree limitrofe, dalla quale risulti:

- ubicazione degli elementi più significativi presenti nell’area della manifestazione (edifici, tendoni, tribune, palchi, pedane, strutture varie, depositi, impianti, attrezzature, ecc..);

- indicazioni (distanze di sicurezza, destinazione d’uso, ecc.) relative ad insediamenti destinati alla collettività, attività produttive e di deposito, aree a rischio specifico, impianti, ecc. non facenti parte delle strutture inerenti alla manifestazione;

- indicazioni relative alle infrastrutture (strade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, corsi d’acqua, idranti stradali, risorse idriche in genere, ecc.);

- indicazioni relative agli accessi all’area della manifestazione (ubicazione degli ingressi, dimensioni, pendenza, ecc.);

Piante sezioni e prospetti, in scala adeguata, delle principali strutture fisse e/o rimovibili utilizzate dal pubblico (edifici, tendoni, tribune, palchi, ecc.) e di impianti e depositi a rischio specifico (depositi di G.P.L. in bombole e/o serbatoi fissi, impianti cucina, gruppi elettrogeni, impianti termici, ecc.).

Relazione tecnica

(La relazione tecnica dovrà essere firmata da tecnico abilitato e dal responsabile o organizzatore della manifestazione, e descrivere in modo sintetico e chiaro le caratteristiche dei luoghi e delle strutture utilizzate per lo svolgimento della manifestazione con riferimento, agli elaborati grafici).

In particolare la relazione dovrà contenere informazioni su:

- tipo di spettacolo o di trattenimento;

- caratteristiche dell’area sede della manifestazione con particolare riferimento ai luoghi di installazione di impianti e di attrezzature, alle distanze da strutture non facenti parte della manifestazione, alla presenza nelle aree limitrofe di attività pericolose per le quali sono prescritte specifiche distanze di sicurezza, alla accessibilità ad alla manovra dei mezzi di soccorso, alla viabilità ed ai relativi collegamenti con il sistema viario principale, alla possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti;

- caratteristiche e modalità di installazione di impianti, tribune, pedane, palchi; - tendoni, coperture, anche in riferimento alla loro conformazione e dimensioni, alle condizioni di stabilità e di resistenza al fuoco delle strutture portanti;

- misure per l’evacuazione in caso di emergenza, con indicazione dell’affollamento massimo ipotizzabile, distribuzione di posti a sedere, sistemi di vie d’uscita, ecc.;

- caratteristiche dei presidi antincendio (sistemi di segnalazione d’allarme, impianti di rilevazione, estintori d’incendio, idranti, ecc.);

- caratteristiche di aree e d’impianti a rischio specifico (depositi di G.P.L., impianti cucina, centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc.) nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA CERTIFICATIVA PER LA VERIFICA IN LOCO

(da predisporre, a cura dell’organizzatore prima del rilascio della licenza o autorizzazione e tenere a disposizione della Commissione di vigilanza)

La documentazione viene elencata in rapporto alla strutture, agli impianti e agli allestimenti potenzialmente presenti ai fini della manifestazione.

Palchi, pedane, tribune, strutture di copertura, tralicci, ecc.

N.B L’elenco che segue, in quanto non concordato con il componente della commissione con competenza specifica, deve intendersi puramente indicativo.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di progettazione e collaudo di strutture in cemento armato e strutture metalliche dovranno essere prodotte:

- copia del progetto statico (stralcio) contenente il disegno della struttura, le limitazioni di carico (p.e. vento e neve), le istruzioni per il corretto montaggio della struttura;

- verbale di primo collaudo della struttura a firma di tecnico abilitato; se temporaneamente indisponibile lo si può omettere a condizione che gli estremi dello stesso (data, luogo e tecnico firmatario) siano riportati nel verbale di ultima verifica;

- verbale di ultima verifica della struttura redatto in data non antecedente al periodo di tempo previsto per legge sempre a firma di tecnico qualificato;

- dichiarazione di corretto montaggio della struttura a cura dell’installatore con esplicito riferimento alle istruzioni fornite da progettista e/o dalla ditta costruttrice (tramite proprio tecnico abilitato).

N.B. E’ bene ricordare che, nel caso di strutture modulari sia il progetto che la dichiarazione di corretto montaggio devono fare riferimento all’effettiva struttura in opera precisando, ai fini della idoneità della struttura complessiva, il corretto assemblaggio dei vari elementi modulari impiegati.

Elementi strutturali di tipo resistente al fuoco

Documentazione illustrativa e certificativi sulla resistenza al fuoco degli elementi stessi redatta secondo le modalità precisate dal DM 4/5/98.

Materiali combustibili utilizzati per coperture, tamponamenti laterali, pavimentazioni, tendaggi rivestimenti, ecc.

Documentazione illustrativa e certificativi sulla reazione al fuoco dei materiali stessi redatta secondo le modalità precisate nel DM 4/5/98.

Giostre e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante

- dichiarazione dell’interessato (gestore dell’attrazione) sul tipo di attrazione, sull’inserimento della stessa nell’apposito elenco ministeriale con relativa classificazione di importanza (piccole-medie-grandi) corredata da documentazione idonea a provare la disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o altro, della attrazione in questione;

- dichiarazione di corretto montaggio che, fra l’altro, assicuri la presenza di un progetto iniziale (statico, elettrico ed elettromeccanico) da parte di professionista abilitato, riporti gli estremi (data, luogo e nominativo del professionista abilitato) del primo collaudo della stessa attrazione e della ultima verifica periodica in corso di validità; (vedasi al riguardo, con le opportune modifiche, il fac-simile in uso proposto nelle direttive prefettizie del 1191);

- attestazione, a firma del gestore, sul nominativo del conduttore, sulla adeguata formazione dello stesso al corretto e sicuro utilizzo della attrazione e ai componenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; tale attestazione occorre anche quando il conduttore coincide con il gestore.

Giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici

- dichiarazione, a firma dell’organizzatore, riportante l’elenco completo e la collocazione sia dei giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici (da trattenimento e da gioco di abilità) sia di quelli, eventualmente presenti, di cui alla legge 6 ottobre 1995 n. 425 (apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità per il gioco d’azzardo);

- relazione tecnica, a firma di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di azzardo, anche alle disposizioni del regolamento di attuazione alla citata legge 425/95.

Impianti elettrici

NB. L’elenco che segue, in quanto non concordato con il componente della commissione con competenza specifica, deve intendersi puramente indicativo.

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla norme di buona tecnica (legge 186/68), corredata degli allegati obbligatori (p.e. progetto dell’impianto a firma di un tecnico abilitato) rilasciata dall’installatore ai sensi della Legge 46/90 e del regolamento di attuazione DPR 447/91.

La suddetta dichiarazione deve essere espressamente riferita all’intero impianto utilizzato, a partire da l punto di consegna ENEL e/o privato, compreso l’eventuale impianto di luci di sicurezza e quello di messa a terra delle strutture metalliche, tenendo conto anche degli eventuali impianti elettrici esistenti (vedi p.e. il caso di manifestazioni che utilizzano anche aree e/o strutture permanenti già dotate di proprio impianto elettrico.

Impianti  di cottura a gas metano o GPL

Dichiarazione rilasciata dall’impresa installatrice ovvero da tecnico abilitato attestante la conformità di materiali, apparecchi, installazioni ed impianti alimentati a gas combustibile alle norme di buona tecnica (legge 1083/71) redatta secondo le modalità previste dalla legge 46/90 e relativo decreto di attuazione DPR 447/91 (devono essere specificate le norme UNI-CIG di riferimento).

Norme di riferimento e raccomandazioni

DEPOSITI DI GPL IN BOMBOLE

Le bombole di GPL a servizio di ogni unità, con relativi riduttori di pressione, devono essere poste all’esterno dei locali di utilizzo, in zona non accessibile al pubblico ed opportunamente protetti dall’irraggiamento solare. La capacità massima del gruppo di bombole a servizio dell’impianto centralizzato può essere di 75 Kg. Il gruppo di bombole inoltre dovrà distare almeno 3,0 metri dai muri perimetrali dei fabbricati di terzi e/o da altre strutture combustibili e 4,5 metri da griglie di aerazione di locali scantinati, dai locali con caldaie di riscaldamento o contenenti impianti di aria condizionata, da cavità, depressioni o da canalizzazioni drenanti.

Depositi di riserva, comprese quelle vuote da rimuovere quanto prima, fino a 75 Kg con le caratteristiche di cui sopra.

Il deposito di bombole di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva superiore a 75 Kg, deve essere realizzato secondo i requisiti stabiliti stabiliti dalla Circolare dei Ministero dell’Interno del 20 settembre 1956, n. 74.

DEPOSITI DI G.P.L. IN SERBATOIO FISSO

L’installazione di depositi di G.P.L. in serbatoio fisso, costituiti da serbatoi della capacità geometrica singola compressa tra 150 e 5.000 litri, devono rispondere alle seguenti norme di sicurezza:

- DM 31 marzo 1984 e succ. mod. e int.

- Lettera Circolare del Ministero dell’Interno D.G.P.C. S.A. prot. n. P2168/4106 sott. 40 del 27.09.1994 e succ. mod. e int. “Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 me, per lo stoccaggio di GPL, collocati in contenitori di polietilene”.

- Lettera Circolare dei Ministero dell’Interno D.G.P.C. S.A. prot. n. P2004/4106 del 27/10/1995 e succ. mod. e int. “Depositi di GPL di capacità fino a 5 me in serbatoi interrati protetti da un rivestimento in resine epossidiche termoindurenti associato ad un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali di magnesio”.

- Lettera Circolare del Ministero dell’Interno D.G.P.C. S.A prot. n. P1414/4106 del 24/07/1996 “Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 me, per lo stoccaggio di GPL, collocati in contenitori di polietilene. Modifiche ed integrazioni alla lettera-circolare P2168/4106/40/A del 27 settembre 1994”.

Si sottolinea che la temporaneità di utilizzo di tali depositi non esonera dal puntuale rispetto delle suddette norme di sicurezza.

LOCALI CUCINA

Per gli impianti cucina alimentati a gas metano o GPL si utilizzano, quale riferimento di buona tecnica, le disposizioni previste dall’art. 4.4 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 12 aprile 1996 (S.O: alla G.U. n. 103 del 4 maggio 1996).

Come requisiti  essenziali il locale cucina deve esse ad uso esclusivo, realizzato in materiali di classe 0 di reazione al fuoco, strutturalmente indipendente da strutture ricettive adiacenti – se accessibili al pubblico – nonché da queste opportunamente separato per contrastare, in caso di incendio della cucina, la diffusione dei prodotti della combustione verso ambienti chiusi con presenza di pubblico, essere aerati dall’esterno in modo permanente con superfici minime come da citato D.M. 12/4/02, avere all’interno soli apparecchi a gas realizzati e installati secondo norme di buona tecnica (p.e. marcature CE e dichiarazione di conformità), avere all’esterno, in posizione facilmente visibile e sicuramente raggiungibile, idonei dispositivi di sezionamento dell’impianto elettrico e quello a gas.

Per alimentazioni di apparecchi a gas a densità maggiore di 0,8 (G.P.L.) almeno i 2/3 della superficie di aerazione devono essere realizzati a filo del piano di calpestio, con un’altezza minima di 0,2 metri.

Le aperture di aerazione devono distare non meno di 2 metri, per portate termiche non superiori a 116 KW  e 4,5 metri per portate termiche superiori, da cavità, depressioni o aperture comunicanti con locali al di sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti.

Il deposito di combustibile solido dovrà essere sistemato in apposita area all’esterno del locale cucina e/o di utilizzazione e comunque dovrà essere a distanza da eventuali apparecchi utilizzatori.

Impianti di produzione calore per riscaldamento ambienti

Attestazione, a firma di tecnico abilitato, che l’impianto serbatoio di combustibile, è stato installato secondo le indicazioni progettuali e, per quanto non evidenziato nella stessa documentazione illustrativa, ai fini della sicurezza, risponde alle vigenti norme di buona tecnica (da citare espressamente).

Per i gruppi elettrogeni si applicano le norme di sicurezza antincendi di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno 31 agosto 1978 n. 31.

Gruppi elettrogeni

Attestazione, a firma di tecnico abilitato, che l’impianto, e relativo serbatoio di combustibile, è stato installato secondo le indicazioni progettuali e, per quanto non evidenziato nella stessa documentazione illustrativa, ai fini della sicurezza, risponde alle vigenti norme di buona tecnica (da citare espressamente)

Per i gruppi elettrogeni si applicano le norme di sicurezza antincendi di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno 31 agosto 1978 n. 31.

Gestione della sicurezza

Dichiarazione, a firma del titolare dell’organizzatore, attestante la conoscenza e l’osservanza degli obblighi connessi alla gestione quali il rispetto delle norme di esercizio (obblighi, divieti, limitazioni) e la presenza di un congruo numero di persone, adeguatamente formate, in grado di assicurare un pronto ed efficace intervento su un principio di incendio, il sicuro allontanamento del pubblico e la tempestiva attivazione degli Enti esterni preposti al soccorso (artt. 6 e 7 DM 10.03.1998).

Altra documentazione

La Commissione si riserva la facoltà di valutare nei singoli casi concreti l’opportunità di acquisire altra documentazione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PREDISPORRE IN CASO DI ALLESTIMENTI TEMPORANEI RIPETITIVI

(da acquisire a cura dell’organizzatore, mantenere a disposizione dell’Autorità per eventuali controlli ispettivi e consegnare in copia al Comune al termine della stessa manifestazione)

Tale documentazione tecnica certificativi è la stessa necessaria per la verifica in loco per quanto riguarda strutture, impianti e allestimenti appositamente collocati ai fini della manifestazione.

In particolare  per

- Palchi, pedane, tribune, strutture di copertura, tralicci, ecc.,

per strutture invariate, ci si può limitare alla dichiarazione di corretto montaggio; nel caso di strutture diverse la Commissione può decidere sulla non applicabilità del procedimento semplificato di cui all’art. 141 comma 3° o richiedere l’intero pacchetto certificativi previsto per tali tipi di strutture;

- Elementi strutturali di tipo resistente al fuoco

per elementi costruttivi invariati da ricollocare in opera, ci si può limitare alla “dichiarazione di corrispondenza in opera” prevista dal DM 4/5/98; per strutture nuove invece occorre richiedere l’intero pacchetto certificativi;

- Materiali combustibili utilizzati per coperture, tamponamenti laterali, pavimentazioni, tendaggi rivestimenti, ecc.

anche per questi materiali occorre richiedere l’intero pacchetto certificativi;

- Giostre e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante,

per le giostre e le altre attrazioni, occorre richiedere l’intero pacchetto certificativi; in presenza di giostre “diverse” da quelle dell’anno precedente – per tipologia, caratteristiche costruttive, numero – la Commissione può tuttavia decidere la non applicabilità del procedimento semplificato di cui all’art. 141 comma 3°;

- Giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici,

per questi giochi, sempre se installati ex novo a motivo della manifestazione, occorre richiedere sia la dichiarazione dell’organizzatore che la relazione tecnica;

- Impianti elettrici

per gli impianti elettrici, dal punto di consegna ENEL e/o dal quadro interno di alimentazione, occorre sempre presentare la documentazione prevista per la verifica in loco;

- Impianti di cottura a gas metano o gpl,

per gli impianti temporanei di questo tipo occorre la dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 corredata con i previsti allegati obbligatori;

- Impianti di produzione calore per riscaldamento ambienti,

per questi impianti occorre la attestazione  prevista per la verifica in loco;

- Gruppi elettrogeni,

anche per questi impianti occorre  la attestazione prevista per la verifica in loco;

- Altra documentazione richiesta in occasione del precedente parere della Commissione.